Zamawiający:

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
NIP 545-14-64-069        REGON 050583037
tel: 857121206     fax 857121206  wew.36 
www.spzoz.home.pl
spzoz@home.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                              Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro 
na 
Dostawę sprzętu medycznego do SP ZOZ 
w Dąbrowie Białostockiej 

 tryb zgodny z art.39  Ustawy Styczeń dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  
zwaną dalej „PZP” ( Dz.U. Nr 19 poz. 177 , z późn. zmianami ) 

               Zatwierdzone przez :

  Czerwiec  2007

Uwaga!
PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ SPECYFIKACJI

I.	ZAMAWIAJĄCY
1.	Zamawiający: 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
             w  Dąbrowie Białostockiej 
2.	Adres zamawiającego;
16-200 Dąbrowa Białostocka , ul. M.C. Skłodowskiej 15 
                                  tel. /0-85/ 71 21 206 wew. 27
                                  tel/fax. /0-85/ 71 21 206 wew. 36 
	www.spzoz.home.pl
	spzoz@home.pl

	II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu 
     nieograniczonego.
2.	Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia  29.01.2004r.     
     „Prawo zamówień publicznych" (Dz.U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn.    
      zmianami).
	
	III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego fabrycznie nowego sprzętu medycznego. 
(CPV: kardiomonitor- 33195000-3; inhalator – 33157400-9; defibrylator – 33182100-0; lampa operacyjna – 33167000-8)  
Pakiet nr 1
Kardiomonitor
            Dane techniczne
Lp.	Parametr 	Wartości wymagane 	
1.		Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) 	Tak	
2.		Monitor kompaktowy o wadze poniżej    5.5 kg	Tak	
3.		Przekątna ekranu 	min. 12”	
4.		Typ ekranu	kolorowy
LCD TFT	
5.		Odprowadzenia: I.II.III; avR, avL, , avF, V1 – V6	min. 6 na pełnym ekranie 	
6.		Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów 	Od 1 do 72  godz.	
7.		Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów (1 - 2 godz.) obok odpowiadających im krzywych dynamicznych  	Tak	
8.		Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi 	Tak	
9.		Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy)	Tak	
10.		Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi	co najmniej 50 odcinków	
11.		Zasilanie monitora 230V/50Hz	Tak	
12.		Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 1.5 godziny pracy	Tak	
13.		Dwa akumulatory szczelne, kwasowo – ołowiane 	TAK	
14.		Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora	Tak	
15.		Instrukcja w języku polskim	Tak	
16.		Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i wydzielonych przycisków do obsługi najczęściej używanych funkcji (start/stop NIBP, zatrzymanie krzywych, wyciszenie/kasowanie alarmów, powrót do ekranu głównego) 
(nie dopuszcza się ekranu dotykowego)	Tak	
17.		Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min	Tak	
18.		Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min	Tak	
19.		Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie od -2.0 do +2.0 mV	Tak	
20.		Analiza arytmii  - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu	min. 10 	
21.		Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu	Tak	
22.		Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego	Tak	
23.		Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego	Tak	
24.		Tryb pracy ręczny 	Tak	
25.		Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 360 minut	Tak	
26.		Zestaw mankietów: dla dorosłych duży, dla dorosłych średni, dla dorosłych mały, pediatryczny. Przewód łączący mankiet z monitorem 	Tak	
27.		Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu	Tak	
28.		Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej głośności zależnie od wartości saturacji		
29.		Ustawianie granic alarmowych %saturacji oraz częstości pulsu	Tak	
30.		Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec 	Tak	
31.		Wyświetlanie wartości dwóch temperatur ciała i różnicy między nimi	Tak	
32.		Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała	Tak	
33.		Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny.	Tak	

Pakiet nr 2
          
Inhalator ultradźwiękowy
            Dane techniczne    
Lp.	Parametr 	Wymaganie 	
1	zakres średnic cząsteczek 0,5 do 5 um (frakcja respirabilna - 100%)	TAK	
2	średnia średnica cząsteczek (MMAD) 1,66 um	TAK	
3	wydajność aerozolu do 4 ml/min	TAK	
4	wydajność nawiewu do 20 l/min	TAK	
5	pojemność robocza naczynia na lek max. 30 ml	TAK	
6	częstotliwość pracy 2,6 MHz ± 10%	TAK	
7	temperatura termoaerozolu ~37 °C	TAK	
8	częstotliwość wibracji 100 Hz ± 3%	TAK	
9	poziom natężenia wibracji 0-120 dB	TAK	

Pakiet nr 3
          
            Dane techniczne    
Defibrylator przenośno stacjonarny z dwufazową falą wyładowania 
Lp.	Parametr 	Wymaganie 	
1.	Defibrylacja:		
	a.   tryb ręczny:	TAK	
	•	dwufazowa fala wyładowania o zakresie energii od 2  do 360 J	TAK	
	b.	tryb AED (półautomatyczny):	TAK	
	•	defibrylacja półautomatyczna przy użyciu jednorazowych elektrod defibrylacyjnych,	TAK	
	•	programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji,	TAK	
	•	dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące  użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej,	TAK	
	c.	elektrody zewnętrzne dla dorosłych i dzieci,	TAK	
2.	Monitor:		
	•	kolorowy 	TAK	
	•	przekątna ekranu, 	co najmniej 5,8”	
	•	zakres pomiaru częstości akcji serca, 	co najmniej 30-300 B/min	
	•	alarmy przekroczenia:		
	- dolnej granicy HR,	TAK	
	- górnej granicy HR.	TAK	
3.	Rejestrator:		
	•	typ termiczny,	TAK	
	•	standardowy papier termoczuły o szer. 50 mm.	TAK	
4.	Stymulator zewnętrzny :		
	•	elektrody zewnętrzne do stymulacji 	TAK 	
	•	tryb pracy:		
	- rytm sztywny, 	TAK	
	- na żądanie,	TAK	
	•	zakres częstości impulsów/minutę, 	co najmniej 30-180 	
	•	zakres amplitudy impulsu mA.	co najmniej 20-160	
5.	Dane elektryczne:		
	•	zasilanie:		
	•	sieciowe 230 V /50 Hz 	TAK	
	•	akumulatorowe, 	TAK	
	•	pojemność w pełni naładowanych akumulatorów musi wystarczyć na:		
	•	min. 40 wyładowań z maksymalnym ładunkiem, 	TAK	
	•	min. 2 godz. monitorowania pacjenta.	TAK	
	•	czas ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii	poniżej 5 s	
6.	Inne dane:		
	•	masa z akumulatorami i akcesoriami,	poniżej 8  kg 	
	•	komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. 	TAK	

Pakiet nr 4
          
            Dane techniczne    
Lampa operacyjna z montażem 

Dane techniczne    
Lp.	Parametry	Wymaganie	
1	Lampa operacyjna z mocowaniem sufitowym  bez  kamery  wizyjnej 	TAK	
2	Z pięcioma reflektorami 	TAK	
3	Z możliwością rozbudowania o dodatkową lampę z  trzema reflektorami	TAK	
4	Wysokie natężenie światła oraz jego równomierny rozkład na polu operacyjnym 	TAK	
5	Światło o parametrach zapewniających doskonałe rozróżnianie barw
(współczynnik oddawania barw R9:>90	TAK	
6	Natężenie światła Ec 150 000 lux	TAK	
7	Średnica pola operacyjnego  min. 13 – 33 cm.	TAK	
8	Źródło światła 5 x halogen 22,8V 50W	TAK	
9	Żywotność żarówek halogenowych  min. 1300h	TAK	
10	Regulacja wartości natężenia oświetlenia 50 – 100% 	TAK	
11	Zwarta  konstrukcja umożliwiająca łatwe i skuteczne czyszczenie , łatwą obsługę i konserwacje oraz wymianę żarówek	TAK	
12	Możliwość zmiany stabilnego ustawienia lampy i zmiany pozycji  podczas trwania operacji 	TAK	
13	Możliwość zamontowania lampy na stropie  nad salą operacyjną  wykonanym z pustaków DMS 	TAK 	
14	Lampa operacyjna zasilana  napięciem 24V z sieci elektrycznej oraz 
w sytuacjach awaryjnych w przypadku zaniku napięcia automatycznie przełączana  na zasilanie akumulatorowe 24V 	TAK	
15	Możliwość dostosowania  ramienia mocowania  lampy do 2,80 m wysokości sali operacyjnej 	TAK	

 2. Dostawca zapewnia:
1. Montaż i uruchomienie sprzętu medycznego 
2. Przeszkolenie pracowników 
3. Instrukcje użytkowania w języku polskim (dołączone do oferty) 
4. 24 miesięczna gwarancję dostarczonych  urządzeń  
5. Co najmniej 1 przegląd gwarancyjny w ciągu pierwszego roku na koszt Wykonawcy 
6. Autoryzowany serwis na terenie kraju 
7. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – 2 dni 
8. Na czas naprawy dostawca zapewnia sprzęt o parametrach zbliżonych do serwisowanego 
9. Czas dostawy zamówionego sprzętu:
-   30 dni  od dnia podpisania umowy (Pakiety 1,2,3), 
–   2 miesiące (Pakiet nr.4 )  
10.   Dostawy   towaru   odbędą    się    na   koszt   i    ryzyko    sprzedającego   do     
        SP ZOZ w  Dąbrowie Białostockiej   przy  ul.   M.C. Skłodowskiej 15
11. Sprzęt spełniający wymagania Ustawy o wyrobach medycznych oraz norm   
      unijnych 
12. Wymagane posiadanie  znaku zgodności – CE (załączyć).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Pakiet nr 1,2,3,
–  30 dni od dnia podpisania umowy 
Pakiet nr 4
- 2 miesiące od dnia podpisania umowy 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  WYKAZ  DOKUMENTÓW  I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH  OD WYKONAWCÓW,    POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARYNKÓW    UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający określa następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Formularz ofertowy -  który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez   
      Zamawiającego – Załącznik Nr 1 do SIWZ
2)  Formularz cenowy  - który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez   
      Zamawiającego – Załącznik Nr 2 do SIWZ
3) oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o   
    spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu 
    – Załącznik Nr 3 do SIWZ 
4) oświadczenie o akceptacji projektu umowy stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ ,   
    oświadczenie o nie podwyższaniu cen w czasie trwania umowy  oraz oświadczenie o    
    akceptacji  30 dniowego terminu płatności od   daty dostarczenia faktury VAT 
    – Załącznik Nr 4 do SIWZ 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do  
    Ewidencji Działalności Gospodarczej, określające uprawnienia do wykonywania  
    Działalności gospodarczej w przedmiocie  objętym zamówieniem, wystawione nie   
    wcześniej niż 6  miesięcy przed   upływem terminu składania ofert;

Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny zostać złożone w formie  oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie  z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze

VI. INFORMACJE  O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA   SIĘ   WYKONAWCÓW   Z 
       ZAMAWIAJĄCYM
Zapytania odnośnie zapisów zawartych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", sposobu przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia, wykonawca może kierować do zamawiającego faksem , drogą elektroniczną  lub pisemnie.
Zamawiający nie udzieli wykonawcy wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

VII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO, UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 
- w sprawach merytorycznych 
Elżbieta Pałkiewicz - tel. 085 71 21 206 wew.27 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 
Wiesława Hołownia   -     tel. 085 71 21 206 wew. 35

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00
	
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty  spowoduje odrzucenie wszystkich jego  ofert.
3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, sporządzoną na   maszynie do pisania  lub komputerze. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz być zgodna z formularzem ofertowym,
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert,
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.
8. Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania   wykonawcy,  określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. 
9. Zamawiający zaleca, aby każda strona (zapisana) oferty była ponumerowana kolejnymi cyframi a wszystkie strony oferty  były zabezpieczone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości   oferty. Każda strona oferty i załączników powinna być parafowana przez osobę /osoby podpisującą ofertę.
10. ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić: 
- nazwę i adres Zamawiającego 
- nazwę i adres Wykonawcy 
- oznaczenie przedmiotu zamówienia „oferta – przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego ” nie otwierać przed: 18.06.2007, przed godz. 13.15

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.	Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2007r.  do godziny  13.00 w  siedzibie zamawiającego przy ul. M.C. Skłodowskiej 15 w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres zamawiającego. 
2.	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3.	Oferta złożona po terminie zostanie wykonawcy zwrócona bez jej otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu
4.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.06.2007r. .o godzinie 13.15
            w siedzibie zamawiającego w budynku Administracji przy ul. M.C. Skłodowskiej 15
5.	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
6.	W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, prześle protokół z sesji otwarcia ofert.
7.	Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:
a/ kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
b/ nazwy i adresy wykonawców,
c/ zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY 
Wartość brutto poszczególnych pozycji winna być liczona w następujący sposób:   
 cena jednostkowa netto x ilość + należny podatek VAT

XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ   
          PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH   
          KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa cena  brutto danego zamówienia, która stanowi 100 % kryterium ( wartość brutto zamówienia liczona wg cen brutto - 100 % ).

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

x 100%

P =

  		       cena ( wartość ) najtańszej oferty brutto 
  	               cena ( wartość ) badanej oferty brutto 

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  
         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
         W  SPRAWIE ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO 

1. Zawarcie umowy w sprawie Zamówienia Publicznego nastąpi w terminie nie  
    krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później  
    jednak niż z upływem terminu związania z ofertą.
2. Zamawiający pisemnie powiadomi o wynikach  postępowania (o wyborze  
    najkorzystniejszej oferty)  wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o  
    udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano  
    oraz jej cenę ( wartość ); 
3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i  miejsce podpisania umowy.
 	 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w  
         sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą   
         spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 
         zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.  
         Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami ).

XV. WYMAGANIA   DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO  
         WYKONANIA  UMOWY 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego  wykonania umowy 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  
         WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
         ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO   
         WZÓR UMOWY 
Projekt umowy określony w Załączniku Nr 5 do SIWZ musi być akceptowany przez Wykonawcę ( Załącznik Nr 4 ). 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   
            PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
            O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
1)	protest - na podstawie art. 180 – 183 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.         ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami );
2)	odwołanie - na podstawie art. 184 – 193 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami );
3)	skarga do sądu - na podstawie art. 194 – 198 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami ).

II.  1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
          (podział na pakiety )
2.	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

3.	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.

4.	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

5.	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ   
      ELEKTRONICZNĄ.

6.	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

7.	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

8.	ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
    POSTĘPOWANIU.

Załącznik nr 1
                                                      
   FORMULARZ OFERTOWY
                               W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
                         O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO
                           NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SP ZOZ 
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Oferujemy realizację dostawy na łączną wartość 

OGÓŁEM wartość zamówienia netto................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

OGÓŁEM wartość zamówienia  brutto..............................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)
PAKIET NR 1
wartość netto.....................................zł    podatek VAT............................................zł
wartość brutto.............................................................................................................zł
(słownie: …….................................................................................................................)
PAKIET NR 2
wartość netto.....................................zł    podatek VAT............................................ zł
wartość brutto.............................................................................................................zł
(słownie: ........................................................................................................................)        
PAKIET NR 3
wartość netto.....................................zł    podatek VAT............................................ zł
wartość brutto.............................................................................................................zł
(słownie: ........................................................................................................................)        
PAKIET NR 4
wartość netto.....................................zł    podatek VAT............................................ zł
wartość brutto.............................................................................................................zł
(słownie: ........................................................................................................................)        

	

Załącznik nr 2 

Formularz cenowy

PAKIET NR 1 
            Dane techniczne
Kardiomonitor
Lp.	Parametr 	Wartości wymagane 	Potwierdzenie spełnienia wymagania
TAK/NIE	
34.		Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) 	Tak		
35.		Monitor kompaktowy o wadze poniżej    5.5 kg	Tak		
36.		Przekątna ekranu 	min. 12”		
37.		Typ ekranu	kolorowy
LCD TFT		
38.		Odprowadzenia: I.II.III; avR, avL, , avF, V1 – V6	min. 6 na pełnym ekranie 		
39.		Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów 	Od 1 do 72  godz.		
40.		Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów (1 - 2 godz.) obok odpowiadających im krzywych dynamicznych  	Tak		
41.		Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi 	Tak		
42.		Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy)	Tak		
43.		Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi	co najmniej 50 odcinków		
44.		Zasilanie monitora 230V/50Hz	Tak		
45.		Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 1.5 godziny pracy	Tak		
46.		Dwa akumulatory szczelne, kwasowo – ołowiane 	TAK		
47.		Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora	Tak		
48.		Instrukcja w języku polskim	Tak		
49.		Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i wydzielonych przycisków do obsługi najczęściej używanych funkcji (start/stop NIBP, zatrzymanie krzywych, wyciszenie/kasowanie alarmów, powrót do ekranu głównego) 
(nie dopuszcza się ekranu dotykowego)	Tak		
Pomiar EKG/ST/RESP 	
50.		Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min	Tak		
51.		Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min	Tak		
52.		Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie od -2.0 do +2.0 mV	Tak		
53.		Analiza arytmii  - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu	min. 10 		
54.		Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu	Tak		
Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną 	
55.		Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego	Tak		
56.		Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego	Tak		
57.		Tryb pracy ręczny 	Tak		
58.		Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 360 minut	Tak		
59.		Zestaw mankietów: dla dorosłych duży, dla dorosłych średni, dla dorosłych mały, pediatryczny. Przewód łączący mankiet z monitorem 	Tak		
Pomiar saturacji i pletyzmografia 	
60.		Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu	Tak		
61.		Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej głośności zależnie od wartości saturacji			
62.		Ustawianie granic alarmowych %saturacji oraz częstości pulsu	Tak		
63.		Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec 	Tak		
Pomiar temperatury 	
64.		Wyświetlanie wartości dwóch temperatur ciała i różnicy między nimi	Tak		
65.		Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała	Tak		
66.		Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny.	Tak		

L.p	Nazwa sprzętu 	Nazwa producenta 	J.m.	Ilość	Cena netto 	Podatek VAT(%)	Cena brutto 	
1. 	Kardiomonitor		Szt	1				

Wartość netto (słownie złotych) ……………………………………………………
Wartość brutto (słownie złotych ) ………………………………………………….

PAKIET NR 2
            
Inhalator ultradźwiękowy
Dane techniczne    
Lp.	Parametr 	Wymaganie 	Potwierdzenie spełnienia wymagania
TAK/NIE	
1	zakres średnic cząsteczek 0,5 do 5 um (frakcja respirabilna - 100%)	TAK		
2	średnia średnica cząsteczek (MMAD) 1,66 um	TAK		
3	wydajność aerozolu do 4 ml/min	TAK		
4	wydajność nawiewu do 20 l/min	TAK		
5	pojemność robocza naczynia na lek max. 30 ml	TAK		
6	częstotliwość pracy 2,6 MHz ± 10%	TAK		
7	temperatura termoaerozolu ~37 °C	TAK		
8	częstotliwość wibracji 100 Hz ± 3%	TAK		
9	poziom natężenia wibracji 0-120 dB	TAK		

L.p	Nazwa sprzętu 	Nazwa producenta 	J.m.	Ilość	Cena netto 	Podatek VAT(%)	Cena brutto 	
1.	Inhalator ultradźwiękowy 		Szt	1				

Wartość netto (słownie złotych) ……………………………………………………
Wartość brutto (słownie złotych ) ………………………………………………….

PAKIET NR 3 
Defibrylator przenośno stacjonarny z dwufazową falą wyładowania 
Dane techniczne    
Lp.	Parametr 	Wymaganie 	Potwierdzenie spełnienia wymagania
TAK/NIE	
1.	Defibrylacja:			
	a.   tryb ręczny:	TAK		
	•	dwufazowa fala wyładowania o zakresie energii od 2  do 360 J	TAK		
	d.	tryb AED (półautomatyczny):	TAK		
	•	defibrylacja półautomatyczna przy użyciu jednorazowych elektrod defibrylacyjnych,	TAK		
	•	programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji,	TAK		
	•	dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące  użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej,	TAK		
	e.	elektrody zewnętrzne dla dorosłych i dzieci,	TAK		
2.	Monitor:			
	•	kolorowy 	TAK		
	•	przekątna ekranu, 	co najmniej 5,8”		
	•	zakres pomiaru częstości akcji serca, 	co najmniej 30-300 B/min		
	•	alarmy przekroczenia:			
	- dolnej granicy HR,	TAK		
	- górnej granicy HR.	TAK		
3.	Rejestrator:			
	•	typ termiczny,	TAK		
	•	standardowy papier termoczuły o szer. 50 mm.	TAK		
4.	Stymulator zewnętrzny :			
	•	elektrody zewnętrzne do stymulacji 	TAK 		
	•	tryb pracy:			
	- rytm sztywny, 	TAK		
	- na żądanie,	TAK		
	•	zakres częstości impulsów/minutę, 	co najmniej 30-180 		
	•	zakres amplitudy impulsu mA.	co najmniej 20-160		
5.	Dane elektryczne:			
	•	zasilanie:			
	•	sieciowe 230 V /50 Hz 	TAK		
	•	akumulatorowe, 	TAK		
	•	pojemność w pełni naładowanych akumulatorów musi wystarczyć na:			
	•	min. 40 wyładowań z maksymalnym ładunkiem, 	TAK		
	•	min. 2 godz. monitorowania pacjenta.	TAK		
	•	czas ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii	poniżej 5 s		
6.	Inne dane:			
	•	masa z akumulatorami i akcesoriami,	poniżej 8  kg 		
	•	komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. 	TAK		

L.p	Nazwa sprzętu 	Nazwa producenta 	J.m.	Ilość	Cena netto 	Podatek VAT(%)	Cena brutto 	
1.	Defibrylator 		Szt	1				

Wartość netto (słownie złotych) ……………………………………………………
Wartość brutto (słownie złotych ) ………………………………………………….

PAKIET NR 4 
Lampa operacyjna z montażem
Dane techniczne    
Lp.	Parametry	Wymaganie	Potwierdzenie spełnienia wymagania
TAK/NIE	
1	Lampa operacyjna z mocowaniem sufitowym  bez  kamery  wizyjnej 	TAK		
2	Z pięcioma reflektorami 	TAK		
3	Z możliwością rozbudowania o dodatkową lampę z  trzema reflektorami	TAK		
4	Wysokie natężenie światła oraz jego równomierny rozkład na polu operacyjnym 	TAK		
5	Światło o parametrach zapewniających doskonałe rozróżnianie barw
(współczynnik oddawania barw R9:>90	TAK		
6	Natężenie światła Ec 150 000 lux	TAK		
7	Średnica pola operacyjnego  min. 13 – 33 cm.	TAK		
8	Źródło światła 5 x halogen 22,8V 50W	TAK		
9	Żywotność żarówek halogenowych  min. 1300h	TAK		
10	Regulacja wartości natężenia oświetlenia 50 – 100% 	TAK		
11	Zwarta  konstrukcja umożliwiająca łatwe i skuteczne czyszczenie , łatwą obsługę i konserwacje oraz wymianę żarówek	TAK		
12	Możliwość zmiany stabilnego ustawienia lampy i zmiany pozycji  podczas trwania operacji 	TAK		
13	Możliwość zamontowania lampy na stropie  nad salą operacyjną  wykonanym z pustaków DMS 	TAK 		
14	Lampa operacyjna zasilana  napięciem 24V z sieci elektrycznej oraz 
w sytuacjach awaryjnych w przypadku zaniku napięcia automatycznie przełączana  na zasilanie akumulatorowe 24V 	TAK		
15	Możliwość dostosowania  ramienia mocowania  lampy do 2,80 m wysokości sali operacyjnej 	TAK		

Zasilanie urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia w budynku  szpitala jest dodatkowo zabezpieczone agregatem prądotwórczym o mocy 100kW

L.p	Nazwa sprzętu 	Nazwa producenta 	J.m.	Ilość	Cena netto 	Podatek VAT(%)	Cena brutto 	
1.	Lampa operacyjna		Szt	1				

Wartość netto (słownie złotych) ……………………………………………………
Wartość brutto (słownie złotych ) ………………………………………………….

Załącznik nr 3 

(pieczęć firmy) 
(miejscowość. data)

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zmianami) tzn.: 

1)	Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)	Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………..……………………………………….
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania
w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

OŚWIADCZENIE

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………… , 

Adres ………………………………………………………………………………………….

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

	1)	 którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
	2)	 w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
	3)	którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
	4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
	5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
	6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
	7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
	8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
	9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
	10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
	1)	 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
	2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
	 3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
	4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

                ……………………………………………….
					(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

									Załącznik Nr 4 
OŚWIADCZENIE
1.Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń  oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte
2.Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas  wskazany w SIWZ 
3.Oświadczam, że akceptuję proponowane przez zamawiającego postanowienia, które zostały wprowadzone do treści umowy .
4. Oświadczam, że ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w czasie  obowiązywania umowy.  
5. Wyrażam zgodę na 30 dniowy  termin płatności od daty wystawienia Faktury VAT 
6.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w   miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
7. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
8. Oświadczam , że zagwarantuję 
1). Montaż i uruchomienie sprzętu medycznego 
2.) Przeszkolenie pracowników 
3)  Instrukcje użytkowania w języku polskim (dołączone do oferty) 
4). 24 miesięczna gwarancję dostarczonych  urządzeń  
5) Co najmniej 1 przegląd gwarancyjny w ciągu pierwszego roku 
6). Autoryzowany serwis na terenie kraju 
7). Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – 2 dni 
8). Na czas naprawy dostawca zapewnia sprzęt o parametrach zbliżonych do    
serwisowanego 
9). Czas dostawy zamówionego sprzętu:
-   30 dni  od dnia podpisania umowy (Pakiety 1,2,3), 
–   2 miesiące (Pakiet nr.4 )  
10).   Dostawy   towaru   odbędą    się    na   koszt   i    ryzyko    sprzedającego   do     
                   SP ZOZ w  Dąbrowie Białostockiej   przy  ul.   M.C. Skłodowskiej 15
	11.) Sprzęt spełniający wymagania Ustawy o wyrobach medycznych oraz norm   
                  unijnych 
	12.) Wymagane posiadanie  znaku zgodności – CE (załączyć).

	

							……………………………………..
								Podpis Wykonawcy 

Załącznik nr 5	      

Projekt

                      		         UMOWA     DOSTAWY    nr 

 Dnia   .......      2007 r. w Dąbrowie Białostockiej  pomiędzy:    
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  …………………
reprezentowanym przez
…………………………………………………………….. - Dyrektora SPZOZ
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  a  
.................................................................................................................................................
z  siedzibą ...............................................................................................................................
zarejestrowaną w prowadzonym przez Sąd Rejonowy ..........................., ...........Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestrze przedsiębiorców pod nr ...................
reprezentowanym przez :
.................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści :

Wykonawca  został wyłoniony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01 2004 r
z póź. zm. .w drodze przetargu nieograniczonego  poniżej 60.000 euro  na  dostawę sprzętu medycznego do  SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej  
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi ogółem:
Netto ………………………………
Brutto ……………………………..  

§ 1
1) Wykonawca   zobowiązuje  się  do  dostarczenia następującego sprzętu  medycznego: ……………………………………………………………………………………………………………….

§ 2
Sprzęt , o których mowa  w  § 1 należy dostarczyć  do ……………………  
Wykonawca zapewnia  24 miesięczny okres  gwarancji   dostarczonych  urządzeń  
§ 3
1.Wykonawca dostarczy zamówiony towar na adres Zamawiającego do SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej   w  ciągu  ………………….  roboczych  od  chwili  podpisania umowy . 
2. Dostawy towaru odbędą się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 4
1.	W    przypadku   stwierdzenia    wad    jakościowych,   Wykonawca   dokona   wymiany
    niezwłocznie  na  własny  koszt  zakwestionowanego  sprzętu   na towar niewadliwy.
                                                
§ 5
1.	 Zapłata za otrzymany towar będzie  realizowana  przelewem  na  konto  Wykonawcy  w 
    .............................................................................................................................................
    nr konta ............................................................................................................................. .
    w ciągu  30  dni od dnia dostawy.
2. Wykonawca  zobowiązuje   się   nie    dokonywać    cesji    wierzytelności    bez   zgody
     Zamawiającego. 

§ 7
 1. W   razie    niewykonania   lub    nienależytego    wykonania    postanowień    niniejszej
     umowy   Wykonawca   zobowiązuje   się   zapłacić    Zamawiającemu    kary  umowne:
        1). w wysokości     10 %     wartości    ( brutto )   niezrealizowanego     towaru,     gdy 
             Zamawiający  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
             Wykonawca,   z   wyłączeniem   sytuacji   określonej   w   art. 145   ustawy  Prawo 
             zamówień publicznych,
        2). w   wysokości   0,2 %   wartości   ( brutto )  umownej towaru nie dostarczonego w  
             ustalonym   terminie   za    każdy   rozpoczęty   dzień   opóźnienia.    Zamawiający
             w   razie   wystąpienia   opóźnienia   może   wyznaczyć   dodatkowy   termin    nie  
             rezygnując  z kary  umownej.

§ 8
   Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod 
   rygorem nieważności.
§ 9
  W  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie        
  leży  w   interesie   publicznym,  czego   nie   można  było przewidzieć w chwili zawarcia   
  umowy, Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10
   Umowa obowiązuje od  .............r.     do .................... r.

§ 11
  Niniejsza  umowa  może  być  rozwiązana  w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
  przez  każdą  ze  stron  bez podania przyczyny, za   jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 12
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą   mieć przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo zamówień   publicznych.

§ 13
   Ewentualne     spory      mogące     wyniknąć     na       tle      wykonania      postanowień
   niniejszej     umowy   Strony   poddają   pod    rozstrzygnięcie   właściwemu  miejscowo 
   dla    siedziby    Zamawiającego   sądowi   powszechnemu.
                                                        
§ 14
   Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze    
    stron.

Wykonawca                                        				 Zamawiający