Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

- Odczynniki do wykonywania równowagi kwasowo – zasadowej.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 3 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1. | Zestaw odczynników do oznaczania do wykonania badania równowagi kwasowo – zasadowej | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw płynów myjąco – płuczących |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwagi:

- wyszczególnić płyny myjąco - płuczące w ilościach odpowiadających przedstawionej  ilości badań.

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

Wymagania dotyczące odczynników:

1.Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

2. Dzierżawa analizatora.

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora: nie starszy niz 2007 | TAK |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, | TAK |  |
| 3 | Parametry wyliczane: HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie w j. polskim | TAK |  |
| 5 | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym | TAK |  |
| 6 | Gazy kalibracyjne dostarczane w butlach | TAK |  |
| 7 | Detektor pęcherzyków powietrza | TAK |  |
| 8 | Krótki czas kalibracji - 1 punktowa do 2,5 minut, 2 p. do 3,5 min. | TAK |  |
| 9 | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 10 | Krótki czas pomiaru- maksymalnie do 40 sek | TAK |  |
| 11 | Zwarta budowa, małe gabaryty | TAK |  |
| 12 | Widoczny tor pomiarowy | TAK |  |
| 13 | Analizator bez jakichkolwiek zmian aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania odczynników innych niż producenta aparatu | TAK |  |
| 14 | Elektrody bezobsługowe pO2, PCO2 | TAK |  |
| 15 | Tryb pracy Standby | TAK |  |
| 16 | System zamkniętych ścieków | TAK |  |
| 17 | Opcja automatycznej mikropróbki max. 30ul | TAK |  |
| 18 | Barwione odczynniki – łatwa obserwacja poziomów odczynników | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, lub oświadczenie od producenta oferowanego analizatora o odbtytch szkoleniach równoważnych. | TAK |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 36 miesięcy brutto |
| 1 | Analizator do wykonywania równowagi kwasowo - zasadowej |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |