## Pakiet nr 1,2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
Pakiet nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – biały Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 550
2. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – zielony Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 550
3. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 250mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 6
4. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 75mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
5. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 100mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
6. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 120mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
7. | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do sterylizacji parowej 12mm | rolek | 35
8. | Test arkuszowy Bovie – Dick ā50 | op. | 12
9. | Test paskowy do sterylizacji z nadrukiem chemicznym strips | szt. | 1600
10. | Test bakteryjny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu – Sporal A ā10 | op./10szt | 15
11. | Test do kontroli skuteczności dezynfekcji. Posiadające uchwyt co umożliwia łatwe umocowanie w dowolnym miejscu. Test posiadający przeźroczystą osłonę co umożliwia ocenę wizualną. | szt. | 10
12. | Folia operacyjna - sterylna, pakowana indywidualnie o wymiarach w granicach: szerkość 20-30 cm/dług. 28-35 cm, op. = 10 szt. | op. | 2
13. | Folia operacyjna - szerokość 28-35 cm/dług. 35-45 cm | op. | 2
14. | Folia operacyjna - szerokość 30-45 cm/dług. 40-60 cm | op. | 1
15. | Folia operacyjna bakteriobójcza szerokość 40-45 cm/ długość 40-60 cm | op. | 1
16. | Folia wkłucia centralne o wym. 10x12 cm | szt. | 20
17. | Kranik trójdrożny do wlewów o długim czasie trwania | szt. | 20
18. | Worek urologiczny do moczu z odpływem 2 litry sterylny | szt. | 1000
19. | Wieszak na ramę łóżka plastilowy do zawieszania worka urologicznego | szt. | 80
20. | Pojemnik do pobierania moczu niemowląt sterylny ( dziewczynkom i chłopcom) | szt. | 320
21. | Naczynko na lek. do inhalatora ultradźwiękowego | szt. | 80
22. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dzieci | szt. | 10
23. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dorosłych | szt. | 10
24. | Szpatułki drewniane laryngologiczne (do języka) drewniane 150x18,5 op.=100 szt. | op. | 60
25. | Słój szklany z podziałką do zbiórki moczu – tulipan | szt. | 5
26. | Jednorazowe kieliszki do leków z podziałką 25 ml op.= 70 szt. | op. | 50
27. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20x260 | szt. | 100
28. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20 mmx400mm | szt. | 5
29. | Stetoskop lekarski (standard) | szt. | 5
30. | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem zegarowym i mankietem naramiennym | szt. | 10
31. | Aparat elektroniczny nadgarstkowy do mierzenia ciśnienia dla dorosłych | szt. | 2
32. | Elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z mankietem naramiennym. Parametry: - zakres pomiarowy ciśnienia: 0-299mmHg; - zakres pomiarowy tętna: 40-199 uderzeń/minutę. | szt. | 4
33. | Mankiet naramienny duży dla ludzi otyłych kompatybilny z elektronicznym aparatem do mierzenia ciśnienia tętniczego z poz. 32. | szt. | 1
34. | Mankiet naramienny pediatryczny kompatybilny z elektronicznym aparatem do mierzenia ciśnienia tętniczego z poz. 32. | szt. | 1
35. | Basen z wieczkiem o pojemności do 2000 ml z polipropylenu | szt. | 10
36. | Kaczki o pojemności do 1200 ml z polipropylenu | szt. | 20
37. | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 4 litrowy – rozkładany karton z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony | szt. | 3600
38. | Pojemnik ze sztywnego plastiku z korkiem na zużyte igły 0,2 litra | szt. | 1000
39. | Pojemnik foliowy ze sztywna okrągłą obejmą do statywu na zużyty materiał medyczny (rękaw) | szt. | 400
40. | Szczoteczki Cerwex – Brusch j.u. sterylne, pakowane pojedyńczo | szt. | 1000
41. | Jednorazowe wzierniki ginekologiczne typu Cusco w rozmiarach: M = 1 000 szt; S = 200szt. ; L = 200szt. | szt. | 1000
42. | Jednorazowe osłonki na głowice USG dopochwową | szt. | 300
43. | Termometr lekarski bez etui bezrtęciowy | szt. | 100
44. | Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. Parametry: - termometr przystosowany do pomiaru ciepłoty ciała pacjentów dorosłych i dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy); - termometr do pomiaru nie wymaga żadnych elementów dodatkowych (zużywalnych eksploatacyjnie) z wyłączeniem baterii; - pomiar temperatury ciała pacjenta niezależnie od temperatury pokojowej; - termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia; - pomiar temperatury w stopniach Celsjusza; - pomiar temperatury realizowany w czasie max. 1-2 s.; - zakres pomiaru temperatury 34 -42 stopnie C; - zakres odległości do mierzonego obiektu min. 10 cm; - podświetlany wyświetlacz LCD; - pamięć min 3 pomiarów; - funkcja oszczędzania energii automatyczne wyłączanie przy bezczynności pomiarowej; - dokładność pomiarów ± 0,3 stopnia C; - zasilanie bateryjne z popularnych na rynku baterii typu AA; - gwarancja min. 12 m-cy; - instrukcja w języku polskim. | szt. | 1
45. | Jednorazowa pompa do podawania leku we wlewie ciągłym; szybkość przepływu 6,0 ml/h o nominalnej pojemności 275 ml z filtrem do płynnych leków. Posiada dodatkowy kolec który umożliwia bezpieczne usunięcie nadmiaru leku z pompy i zawieszkę umożliwiającą zawieszenie pompy na szyi pacjenta. | szt. | 5
46. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 10 a 100 szt. Nr 11 a 100 szt. Nr 22 a 100 szt. Nr 24 a 100 szt. | op. | 30
47. | Staza automatyczna | szt. | 20
48. | Okularki dla noworodka do fototerapii | szt. | 1
49. | Ochraniacze foliowe na obuwie | szt. | 12000
50. | Fartuch ochronny z fizeliny wiązany z tyłu (niesterylny) | szt. | 600
51. | Fartuch jednorazowy foliowy (przedni) , nakładany przez głowę, wiązany z tyłu | szt. | 100
52. | Majtki jednorazowe z otworem na okolicę odbytu, do kolonoskopii - rozmiar XL | szt. | 120
53. | Maski z fizeliny trójwarstwowe wiązane na troki | szt. | 200
54. | Maska ochronna z zaworem wg klasyfikacji FFP2S | szt. | 50
55. | Maski z fizeliny trójwarstwowe z gumką na uszy | szt. | 300
56. | Czepek z fizeliny damski z gumką okrągły, duży rozmiar (niebieski/zielony) | szt. | 300
57. | Czepek z fizeliny męskie | szt. | 100
58. | Prześcieradło jednorazowe z fizeliny 160 x 210 | szt. | 500
59. | Podkład z fizeliny z gumką na nosze (standard) | szt. | 50
60. | Podkład higieniczny, fizelinowy w rolce szer. 80cm dł. 100 m (biały) | szt. | 10
61. | Podkład higieniczny, fizelinowy w rolce szer. 80cm dł. 100 m (zielony) | szt. | 10
62. | Podkład nieprzemakalny w rolce, rozm. szer. 50 cm x dł. 50 m, perforacja co 38cm (niebieskie lub białe) | szt. | 20
63. | Prześcieradło nieprzemakalne jednorazowego użytku rozmiar 150x210cm | szt. | 100
64. | Rękaw papierowo - foliowy rozm. szer. 25cm z zakładką, dł. 100 m. szerokość zakładki 6,5cm cm | rolki | 3
65. | Pojemnik plastikowy do reduktora tlenowego (nawilżacz) | szt. | 20
66. | Rękawice lateksowe diagnostyczne S, M, L, bezpudrowe | op./100szt | 2000
67. | Rękawice winylowe w roz. S, M, L - bezpudrowe | op./100szt | 250
68. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 6,5; 7; 7,5; 8; 9 | par | 2500
69. | Rękawice winylowe w roz. S, M, L - pudrowe | op./100szt | 200
70. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 100
71. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 50
72. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 50
73. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 200
74. | Aparat do mierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ wyposażonego w sztywną wykonaną skalę pomiarową wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji. | szt. | 5
75. | Elektrody EKG pediatryczno - noworodkowe żel stały samoprzylepne na standardowe łącza o średnicy ok. 30mm | szt. | 300
76. | Elektrody EKG samoprzylepne żel stały, klej akrylowy hypoalergiczny rozm. śr. 5,0 cm, podłoże włóknina | szt. | 2200
77. | Papier do EKG Ascard B5 termoczuły bezpyłowy 60x25 | rolek | 70
78. | Papier do EKG Ascard 3 z nadrukiem 104 x 40 | rolek | 40
79. | Papier do EKG Simplicard E 110, bezpyłowy, termoaktywny z nadrukiem | rolek | 5
80. | Papier do EKG BTL 08 MT PLUS termoczuły z nadrukiem 112 x 25 | rolek | 100
81. | Papier do EKG Ascard A-4 termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 112x25 | rolek | 120
82. | Papier do EKG BTL 08 termoczuły, z nadrukiem, w rolce 25m, 210 | rolek | 5
83. | Papier do USG Mitsubischi 110x21 K65HM | rolek | 30
84. | Papier do KTG Sonicard Oxford Team 143x150x300 | szt. | 2
85. | Papier do EKG Ascard Mr Red termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 60mm x 25mm | rolek | 20
86. | Papier do defibrylatora Cardio - Aid 200 B termoczuły 50mm x 30 m | rolek | 5
87. | Papier do myjni automatycznej - rolka termiczna 57mm x 30m | szt. | 10
88. | Żel do EKG ā 0,5 l | szt. | 25
89. | Żel do USG ā 0,5 l | szt. | 100
90. | Żel do Holtera ze środkiem ściernym butelka poj. 0,25 L | szt. | 10
91. | Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka. | szt. | 50
92. | Bezigłowy port dostępu naczyniowego z powłoką antybakteryjną ze srebrem wraz z zestawem do przedłużenia cewnika typu Y (uwalnianie jonów srebra przez 7 dni), który może być nadal używany po podaniu krwi, lipidów, aminokwasów, stężonej glukozy, niezawierający DEHP. | szt. | 50
93. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 50
94. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem 2,0 L. Posiadający samouszczelniający port do pobierania próbek, dren łączący 120 cm, dwa filtry w komorze, posiadający zastawkę antyrefluksową przed cofaniem się moczu z komory | szt. | 10
Wartość pakietu brutto | [5 empty] | X | X
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 1 Zamawiający żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 46, 73, 74, 91, 92, 93, 94.
Data ……………….. |  | Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..
Pakiet nr 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producenta i nr katalogowy
Strzykawka j.uż. wykonana z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml, nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysuniecie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr. serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce nadrukowana informacja z nazwą producenta (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml). - opis dotyczy pozycji 1 - 4
1. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 50
2. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 300
3. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml (opak.= 100 szt.) | op. | 250
4. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 300
5. | Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 100ml, posiadające dwustronną skalę pomiarową (Janeta) | szt. | 300
6. | Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 1ml tuberkulinówka. | op. | 5
7. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 300
8. | Strzykawka 50(60) ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 20
9. | Jednorazowy sterylny koreczek do kaniul, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej koreczka krawędzi w celu zapewnienia aseptyczności produktu. | szt. | 2000
10. | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny | szt. | 350
11. | Mandryn zamykający i wypełniający światło kaniuli w rozmiarach: 22G-14G, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 350
12. | Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, muszą posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, rozmiary: 24G dł.19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, sterylna. | szt. | 8000
13. | Kaniula bezpieczna z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, rozmiary: międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19 mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, sterylna. | szt. | 500
14. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający zastawkę bezzwrotną, przeźroczystę obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji. | szt. | 200
15. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej z przedłużką (drenikiem) redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający zastawkę bezzwrotną, przeźroczystę obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji. | szt. | 50
16. | Nasadka na butelkę umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku (typu Ecoflac mix) | szt. | 50
17. | Kateter do drenażu kaltki piersiowej z trokarem dł. 40 cm. Fi - 24; 26; 30 ( po 2 sztuki ) | szt. | 12
18. | Kaniula punkcyjna 12 Gx 80 mm typu Braunüle MT Luer Lock | szt. | 20
19. | Zestaw PEG do żywienia drogą pokarmową - przezskórny gastrostomijny CH - 18/40 cm | szt. | 5
Wartość pakietu brutto | [5 empty] | X | X
Wymagane jest , aby w Pakiecie nr 2 kaniule, koreczki,mandryny i bezigłowy system pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 2 Zamawiający żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Data ………………………. |  | Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 6, 8, 10. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA wyposażone w konektro półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 20
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 12, 14, 16, 18. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA wyposażony w konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 300
3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych podwójnie zakończony 1500mm (wąsy) | szt. | 600
4. | Zgłębnik – sonda żołądkowa j.u. 16x1250mm, 18x1250mm, 20x1250mm, 32/1250mm. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA.Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 50
5. | Zgłębnik – dwunastniczy j.u. z obciążającą oliwką 12x1250 mm, 14x1250mm pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 20
6. | Filtr antybakteryjny do ssaka NEW ASKIR 30 - sterylny | szt. | 25
7. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:10. | szt. | 10
8. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 900
9. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:16, 18, 20, 22, 24, 26 | szt. | 20
10. | Cewnik j.u. – sterylny Nelaton Ch:12, 14, 16, 18. Wykonane z PCW o jakosci medycznej i twardosci ok. 760 ShA wyposażone w konektro pólprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 30
11. | Cewnik j.u. – sterylny Tiemman z balonikiem uszczelniającym Ch:14, 16, 18 | szt. | 10
12. | Cewnik j.u. – sterylny Couwaleir z balonikiem uszczelniającym Ch:18, 20, 24 | szt. | 10
13. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm,w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 35
14. | Dren KEHR rozm. 30 x 13 Ch12 30 x 13 Ch14, 30 x 13 Ch16, 30 x 13 Ch18. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 40
15. | Cewnik do badania dróg żółciowych F6/Ch pojemność balonika 0,50 ml (Fogartiego) | szt. | 2
16. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x300 | szt. | 10
17. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x400 | szt. | 10
18. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 8x250 | szt. | 10
19. | Pojemnik Redona – do drenażu ran 200 ml | szt. | 40
20. | Pojemnik Redona – do drenażu ran 400 ml | szt. | 10
21. | Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 12 | szt. | 30
22. | Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 14 | szt. | 20
23. | Dren do ssaków sterylnych o Ø 8 mm i dł. 210cm | szt. | 50
24. | Końcówka do ssaka sterylna otwarta standard (ssawka) | szt. | 25
25. | Końcówka do ssaka sterylna z okrągłą perforowaną główką (ssawka) | szt. | 25
26. | Przewód jednorazowy do ssaka z dwoma konektorami i łącznikiem z kontrolą ssania | szt. | 30
27. | Worki stomijne w systemie zamkniętym samoprzylepne w rozm. od 20 do 60 mm | szt. | 30
28. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 3, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9 | szt. | 150
29. | Filtr bakteryjno-wirusowy pacjentom wentylowanym ze zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci (24h) | szt. | 200
30. | Rurki Gudela ustno-gardłowe nr 1, 2, 3, 4 | szt. | 8
31. | Maski twarzowe dla dorosłych przezroczyste z kołnierzem uszczelniającym napełnianym powietrzem | szt. | 5
32. | Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:4 | szt. | 1
33. | Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:5 | szt. | 1
34. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5, 8, 9, 10 | szt. | 8
35. | Rurka intubacyjna z dwoma balonami (balon w balonie) umożliwiający miejscowe znieczulenie lub nawilżenie tchawicy | szt. | 10
36. | Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z ruchomą końcówka umożliwiającą intubację bez prowadnicy | szt. | 10
37. | Zestaw intubacyjny, skład zestawu: rurka intubacyjna silikonowana z mankietem, prowadnica metalowa do rurki intubacyjnej, dwa cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych - skalowane, dren połączeniowydo odsysania, podkładki na zęby i na usta, rurka ustno-gardłowa ,rękawiczki latexowe, gaza absorbująca i obłożenie na tacę, pakowany zestaw na tacce w opakowanie foliowe i opakowanie papier-folia, sterylny, sterylizowane tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat. | szt. | 5
38. | Laryngoskop podstawowy światłowodowy typu Macintosh | szt. | 1
39. | Rurka do podawania surfaktantu (leków) rozm. 2,0 | szt. | 10
40. | Rurka do podawania surfaktantu (leków) rozm. 3,0 | szt. | 10
41. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 25
42. | Igła j.u. 0,6 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 25
43. | Igła j.u. 0,7 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 60
44. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 420
45. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 40
46. | Igła j.u. 0,9 x 50 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 10
47. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 10
48. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 300
49. | Igła j.u.1,1 z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylna. | szt. | 100
50. | Igły jednorazowego użytku typu - motylek 0,6; 0,7; 0,9 z przewodem | szt. | 400
51.
52.
53. | Neoflon do żył obwodowych noworodków, do długotrwałego podawania płynów i leków rozmiar 26G dł. 19mm. | szt. | 300
54. | Igła jednorazowego użytku do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 22G/88; 25G/88 | szt. | 130
55. | Igła jednorazowego użytku do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 21G/90 | szt. | 50
56. | Igła jednorazowego użytku do znieczuleń podpajęczynówkowego posiadająca dwupłaszczyznowy szlif typu Atraucan 26G/50 | szt. | 30
57. | Igły podpajęczynowe typu pencil point 25G dł. 88 z prowadnicą | szt. | 50
58. | Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym jałowe 18Gx30mm (op.=100szt.) | op. | 25
59. | Zestaw j.u. do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G rozszerzony | szt. | 5
60. | Zestaw j.u. do kaniulacji dużych naczyń 7Fx20cm – kateter jednokanałowy, prowadnik, rozszerzacz | szt. | 5
61. | Zestaw do cystostomii 14F (cewnik z balonikiem, troakar i skalpel) | szt. | 2
62. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, jałowy niepirogenny, komora kroplowa o długości min. 55mm wykonana z tworzywa nie zawierajacego PVC, dren bez zawartości ftalanów, długość drenu 150 cm, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, końcówka Luer-Lock, pakowany pojedynczo w opakowanie blister-pack, sterylny. | szt. | 19000
63. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do podawania leków światłoczułych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 200
64. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką , górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę zezzwrotną, bez DEHP. | szt. | 200
65. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm, skala aparatu od 0-250. | szt. | 100
66. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 50
67. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi TS, jałowy, niepirogenny, komora kroplowa wykonana z tworzywa nie zawierającego PVC, przeźroczysta 20 kropli =1 ml/-0,1 ml,powierzchnia filtracyjna min 10 cm2,wielkość oczek filtra do krwi 200 µm, uchyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, dren bez zawartości ftalanów, dł. drenu 150cm, końcówka Luer-Lock, pakowany pojedynczo w opakowanie blister-pack, sterylny. | szt. | 500
68. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - biały, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 400
69. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - czarny do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 200
| Wartośc pakietu brutto |  |  |  |  | X | X
Poz. 62, 67, 68, 69 - do oferty należy załączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora.
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 3 Zamawiający żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 2, 4, 8, 10, 13, 49, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66.
Data ………………………. |  | Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producenta i nr katalogowy
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w % | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | Strzykawko – probówka do biochemii poj. 4,5 – 5 ml | szt | 1500
2 | Strzykawko – probówka do biochemii poj. 2,7 – 3 ml | szt | 7000
3 | Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 1 – 1,5 ml | szt | 1500
4 | Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 3– 3,5 ml | szt | 500
5 | Strzykawko – probówka do morfologii poj. 1 – 1,2 ml | szt | 7000
6 | Strzykawko – probówka do OB. poj. 3,5 ml | szt | 4000
7 | Adapter do rozmazów z łopatką umożliwiającą wykonanie rozmazu | szt | 300
8 | Igły systemowe ( adapter z igłą przymocowaną na stałe) 0,7mm - 4 000 szt. ; 0,8 mm - 16000 szt. | szt | 18000
9 | Strzykawko – probówka do małopłytkowości poj. 2,7 – 3 ml z EDTA i jonami magnezu | szt | 100
10 | Adapter do wenflonów | szt | 1500
11 | Adapter do podawania leków | szt | 500
12 | Mikroprobówka 200µl z kapilarą do morfologii | szt | 800
13 | Mikroprobówka 500µl bez kapilary do biochemii | szt | 200
14 | Strzykawko – probówka do gazometrii 2 ml, ze znacznikiem na 2 i 1 ml | szt | 400
15 | Strzykawko – probówka z heparyną litową 2,7 ml | szt | 1500
16 | Igła motylek 0,9 i 0,8mm z drenem do 60mm | szt | 200
17 | Pojemnik transportowy z walizkowym zamknięciem na 50 probówek | szt | 2
18 | Pojemnik transportowy z walizkowym zamknięciem na 100 probówek | szt | 2
19 | Kapilary 100ul. Bez antykoagulantu | szt | 1000
20 | Probówka z PS o poj. 4 ml (12 x 75 mm) okrągłodenna | szt | 9000
21 | Probówka wirówkowa PP z kołnierzem 7 ml (16 x 75mm) | szt | 7000
22 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl, typu Eppendorf – żółte; pakowane po 1 000 szt. | op | 20
23 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf – niebieskie; pakowane po 500 szt. | op | 15
24 | Pojemniki do kału PP o poj. 30ml (25 x 90 mm) z zakrętką i łopatką | szt | 2500
25 | Pojemnik na mocz o poj. ok. 120 ml z zakrętką | szt | 4000
26 | Naczynka do koagulometru typu „CHROM” | szt | 5500
27 | Szkiełka podstawowe mikroskopowe gr. 1mm, cięte 76 x 26mm | szt | 3000
28 | Szkiełka do cytologii | szt | 500
29 | Pojemnik jałowy o pj. 30 ml zakręcany, pakowany oddzielnie | szt | 300
30 | Wymazówki plastykowe jałowe w probówce transportowej, bez podłoża transpotrowego | szt | 100
31 | Wymazówki plastykowe jałowe z podłożem transportowym | szt | 400
32 | Szpatułki z PS typu hokej do posiewów bakteriologicznych, jałowe | szt | 800
33 | Pipety jednorazowe o poj. ok.3,5ml | szt | 2000
34 | Kuwety makro 4,0 – 4,5 ml, 2 – ścienna PS do pomiarów w zakresie 340 – 800 mm | szt | 6000
35 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi po 6 i 12 wgłębnień | szt | 500
36 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów | szt | 50
37 | Kamery pentasguare z 10 komorami i siatką pomiarową z PS do ilościowej analizy osadu moczu, pakowane po 100 szt | op. | 10
38 | Korki na probówki śr. 12 mm | szt. | 2000
39 | Mikroprobówki typu Safe Seal 0,5ml | szt. | 1000
40 | Nakłówacze Medlanse 2,4 mm | szt. | 1000
41 | Probówka 50 ml zakręcana typu Falcon | szt. | 50
42 | Statyw na 50 probówek śr. 16 mm | szt. | 10
43 | Probowki z PS o poj. 11,5 ml (100x 15,7 mm) | szt. | 3000
44 | Probówki hematologiczne PP 1 ml z EDTA K2 | szt. | 200
45 | Zestaw do OB. na 1 ml (probówka + kapilara) | szt | 800
46 | Probówki z PP o poj. 4 ml z korkiem oraz granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania i separacji surowicy | szt. | 500
Wartośc pakietu brutto | [5 empty] | X | X
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 4 Zamawiajcy żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 9,13
Data ………………… |  | Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

## Pakiet nr 5,6,7
Pakiet nr 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | Kleszczyki biopsyjne z okienkiem ø2,3 mm, długość 180cm wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu- do gastroskopu FUJINON | szt. | 2
2 | Kleszczyki biopsyjne z okienkiem i igłą ø 2,3 mm, długość 180 cm, wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu do gastroskopu FUJINON | szt. | 1
3 | Kleszczyki biopsyjne z okienkiem ø 2,4 mm dł. 230 cm wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu- do kolonoskopu FUJINON | szt. | 1
4 | Kleszczyki biopsyjne z okienkiem i igłą ø 2,4 mm dł. 230 cm wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu- do kolonoskopu FUJINON | szt. | 1
5 | Igła do ostrzykiwania 230 cm , ǿ 2,3 mm, 2,4 mm ; 23 G - jednorazowego użytku. | sz. | 10
6 | Pętle do polipektomii jednorazowe, owalne, ǿ 2,3mm do kanałów operacyjnych ≥ ǿ 2,8mm, dł. 180cm - 230cm, końcówka standardowa 35mm z funkcją rotacji | sz. | 10
Wartość pakietu brutto | [5 empty] | X | X
Data ………………… |  | Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..
Pakiet nr 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producenta i nr katalogowy
1 | Ustnik wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu - do badania gastroskopowego (dla dorosłych) z regulowana gumką , samoutzrzymujacy się | szt. | 5
Wartość pakietu brutto | [5 empty] | X | X
Data ………………… |  | Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..
Pakiet nr 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w % | Nazwa producenta
Materiały do obłożenia pola operacyjnego i fartuchy chirurgiczne powinny odpowiadać następującym kryteriom: 1. Materiał obłożenia operacyjnego powinien spełniać wymogi normy EN 13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej). 2. Zestawy do obłożenia pola operacyjnego i fartuchy chirurgiczne powinny posiadać karty katalogowe zawierające wyczerpujące informacje o oferowanych wyrobach. 3. Kazdy produkt musi posiadać informacje o nazwie producenta , dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. 4. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny tj. w 2 kartony. Zawartość zestawu powinna być owinięta w papier krepowany lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w blistrze.
1 | Zestaw uniwersalny: wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze materiału na całej powierzchni 55g/m2, posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110g/m2, laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm); - 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm); - 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150 x 240 cm; - 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm; - 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm; - 1 tasma samoprzylepna 10 x 50 cm; - 4 ręczniki do rąk, celulozowe. | zestaw | 35
2. | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych: wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze materiału na całej powierzchni 55g/m2, posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze min. 88-110g/m2, laminowany na całej powierzchni, w skład którego wchodzą: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm); - 1 serweta samoprzylepna (głowa) 200 x 240 cm; - 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" (6,5 x 95 cm) 150 x 240 cm; - 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm; - 2 ręczniki do rąk, celulozowe. | zestaw | 30
3. | Serweta jałowa samoprzylepna z możliwością dostosowania średnicy Ø otworu. Wymiary serwety 75 x 90 cm; wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią PE pełnobarierowej włókniny (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3). | szt. | 160
4. | Osłona na kończynę dolną: Wymiary: 75 x 120 cm; wykonana z dwu lub trójwarstwowego materiału, gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Gramatura materiału minimum 75 g/m2. | szt. | 50
5. | Fartuchy chirurgiczne w rozmiarach: L, XL, XXL. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795 1,2,3, wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze minimum 40g/m2. Fartuch zapinany przy szyi na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne część fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Opakowanie zawiera 2 ręczniki do rąk, celulozowe. | szt. | 112
6. | Okulary ochronne mające na celu ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Okulary z możliwością wielostopniowej regulacji kata pochylenia szybki oraz regulacji długości . Pokryte specjalna powłoką chroniąca przed zaparowaniem oraz promieniowaniem UV. | szt. | 15
Wartość pakietu brutto | [5 empty] | X | X
Data ………………… |  | Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..