Samodzielny Publiczny 				         	 	Dąbrowa Białostocka dnia 21.01.2011r

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

ul. M.C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

WSZYSCY WYKONAWCY

SP ZOZ - 30/01/11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę do magazynu ogólnego SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów medycznych przez okres 12 miesięcy 
(sprawa: SP ZOZ/sprzęt j.u./01/11)

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jedn. Dz.U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami, mającymi wpływ na treść SIWZ:

Pytanie 1.  Dotyczy pakietu 1:

Jako producent elektrod jednorazowych do EKG oraz importer papierów rejestracyjnych do urządzeń medycznych, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji od 75 do 90. Pozycje te zawierają sprzęt jednorazowy z zakresu „elektromedycyny” (elektrody EKG, papiery rejestracyjne do urządzeń medycznych oraz żele do EKG i USG). Ma on inne przeznaczenie niż wyroby wskazane w innych pozycjach specyfikacji asortymentowej dla pakietu 1 (np. materiały do sterylizacji z pozycji 1-10). Naszym zdaniem taki opis przedmiotu zamówienia, gdzie przysłowiowe „mydło i powidło” trafia do jednego pakietu jest niedopuszczalny z punktu widzenia obowiązujących przepisów, gdyż prowadzi do sztucznego i jednocześnie absolutnie nieuzasadnionego ograniczania konkurencji w przetargu (art. 29 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji i nie wydziela poz. 75-90 z pakietu nr 1.

Zamawiający przygotował kształt pakietu w oparciu o swoje potrzeby i doświadczenie, oraz aby zapewnić wysoką liczbę potencjalnych oferentów. Fakt, że nie wszyscy Wykonawcy spełniają wymagania SIWZ nie oznacza, że Zamawiający świadomie ogranicza konkurencję.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu 1:

Prosimy o rozważenie dopuszczenia w pozycji 76 elektrod na bazie pianki polietylenowej, pozostałe wymagania jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 76 w pakiecie nr 1 elektrody na bazie pianki polietylenowej, przy zachowaniu pozostałych wymagań dotyczących tej pozycji zawartych w SIWZ.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 1:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 83 papieru w rolce o długości 20 m. Taką długość posiada produkowany obecnie, oryginalny papier Mitsubishi (dotyczy zarówno wymaganego K65HM, jak i K61B).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 83 w pakiecie nr 1 papier w rolce o długości 20m.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu 1:

W razie odmownej odpowiedzi na pytanie 1, prosimy o odstąpienia od wymogu załączenia próbek dla wskazanych pozycji (46, 73, 74, 91, 92, 93, 94). Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Żądanie dostarczenia próbek byłoby niewątpliwie uzasadnione w przypadku, gdyby oferty były oceniane pod kątem jakościowym. Ponadto żądanie dostarczenia próbki w przypadku pozycji 74 wydaje się szczególnie nieuzasadnione – Zamawiający oczekuje dostarczenia zaledwie 5 sztuk asortymentu z tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymał zapis specyfikacji i nie wydzielił poz. 75-90 z pakietu nr 1. Jednocześnie nie zgadza się na odstępie od wymogu załączenia próbek w pakiecie nr 1 poz. 46, 73, 91, 92, 93, 94, za wyjątkiem próbki dla poz. 74.

Zamawiający żądając dołączenia próbek ma na celu weryfikację zaoferowanego sprzętu z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 5. Dotyczy umowy:

Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji i wymiany towaru na wolny od wad (§ 4 ust. 4) do 5-7 dni roboczych. Rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 4 dni roboczych są trudne do zrealizowania, gdy weźmie się pod uwagę konieczność zbadania towaru pod kątem zasadności reklamacji. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może budzić wątpliwości co do jego skuteczności (świadczenie niemożliwe).

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji i wymiany towaru na wolny od wad do 7 dni roboczych.

Zmieniony §4 ust. 4 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„§ 4

- Dostawa towaru zostanie skontrolowana pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z chwilą jej otrzymania. Gdy dostawa okaże się niewłaściwa pod względem ilościowym lub jakościowym, Wykonawca zobowiązany jest po pisemnym lub faxowym powiadomieniu przez Zamawiającego skorygować pomyłkę w ciągu 7 dni roboczych. „

Pytanie 6. Dotyczy umowy:

Prosimy o odniesienie kary, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c) do wartości niezrealizowanej części umowy (a nie całej umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie 7. Pakiet nr 1:

Prosimy o wydzielenie poz. 66, 67, 68 i 69 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji i nie wydziela poz. 66, 67, 68 i 69 z pakietu nr 1.

Pytanie 8. Pakiet nr 7:

Prosimy o wydzielenie poz. 3, 4 i 6 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji i nie wydziela poz. 3, 4 i 6 z pakietu nr 7.

Pytanie 9. Pakiet nr 7:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta  stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści proponowany zestaw uniwersalny, jednocześnie utrzymując wymagania dotyczące parametrów zestawu.

Pytanie 10. Pakiet nr 7:

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści proponowany zestaw do operacji żylaków, jednocześnie utrzymując wymagania dotyczące parametrów zestawu.

Pytanie 11. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z tkaniny typu SSMMS o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Mgr Helena Hawrylik