**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Formularz cenowy**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa do kotłowni SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej , ul. Skłodowskiej 15 oleju opałowego lekkiego w całkowitej szacunkowej ilości 80 000 litrów.

Dostarczany olej opałowy winien spełniać parametry określone w normie PN-C-96024:2001 tj, nie gorsze niż:

1. wartość opałowa : min. 42,6 MJ/kg
2. gęstość w temp. +150  C maksymalnie 860 kg/m3
3. skład frakcyjny: do 2500 C destyluje , nie więcej niż 65 % (V/V)

do 3500 C destyluje , nie mniej niż 85 % (V/V)

1. temperatura zapłonu minimum 560 C
2. zawartość siarki nie wyższa niż 0,1 % (m/m)
3. temperatura płynięcia nie wyższa niż - 200 C
4. zawartość wody, maksymalnie 200mg/kg
5. barwa - czerwona

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| L.p. | Przedmiot  zamówienia | Szacunkowa całkowita ilość zamawianego oleju opałowego w litrach | Cena netto za 1 litr oleju | Stała wielkość upustu/marży\*  podana w zł. liczona od ceny netto za 1 litr oleju | **Cena netto za 1 litr oleju po uwzględnieniu upustu/marży\***  (kol.4± kol.5)  podane w zł. | Stawka podatku VAT  podana w % | **Cena brutto za 1 litr oleju** wraz z upustem/marżą i podatkiem VAT | Ogólna wartość brutto zamówienia  Kol. 3 x kol.8) |
| 1. | Olej opałowy lekki | 80 000 |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogólna zamówienia brutto ..................................................................

słownie: ...............................................................................................................

dnia: ...............................

......................................................

podpis Wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić